Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений №8

г. Петропавловск                                                                                                                                                                                        Дата: 14.10.2022г.

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Государственное учреждение "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Северо-Казахстанской области", находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Алматинская, 55.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

| № лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр | Отображение значений: Насыщенность кислородом гемоглобина крови SPO2; Частота пульса PR; Преимущества: Портативный контролирующий дисплей Компактный размер Легок и удобен в использовании Точные измерения Низкое энергопотребление Особенности пульсоксиметра: Снабжен монохромным ЖК-дисплеем; Устройство автоматически отключается через 8 секунд бездействия; Низкое энергопотребление (2-а батарейки ААА 1,5В) Имеется отдельный индикатор уровня заряда; Рабочая часть изготовлена из силикагеля; Функция звукового сигнала тревоги о высоком/низком SpO2 и частоте пульса; На панели присутствует большая и удобная кнопка; Удобно носить с собой на шнурке (имеет малый вес и габариты); | шт | 2 | 13 850,00 | 27 700,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 2 | Компрессорный небулайзер | Ингалятор, который позволяет эффективно обрабатывать нижние, средние и верхние дыхательные пути взрослым, детям, а также тяжелобольным ослабленным людям (включая пожилых). Камера компрессорного небулайзера обеспечит эффективную подачу лекарства даже в самые отдаленные уголки бронхов без каких-либо усилий - с помощью обычных, естественных, неглубоких вдохов. Модель может работать без перерыва неограниченное время. Отличительные особенности: Высокая эффективность небулайзерной камеры; Система виртуальных клапанов позволяет получать эффективную ингаляцию; Экономичный расход медицинского препарата при игналяции; Возможность кипячения и автоклавирования небулайзерной камеры; В комплекте небулайзера маски детская и взрослая, загубник, насадка для носа, фильтры (5 штук), сумка; В конструкции ингалятора предусмотрен держатель для небулайзерной камеры, что обеспечивает удобство при использовании небулайзера; Вес ингалятора (кг) не более 1,9 кг Средний аэродинамический размер частиц (мкм) не более 3 производительность (мл/мин) 0,4 Кол-во аэрозоля в %, менее 5 мкм (%) 76 Максимальный воздушный поток (л/мин) 8 Остаточный объем (мл) 0,7 Рабочий воздушный поток с небулазерной камерой (л/мин) 3,7 Описание камеры ингалятора: с виртуальными клапанами вдоха и выдоха Обработка камеры ингалятора: кипячение, автоклавирование | шт | 2 | 41 500,00 | 83 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 3 | Тонометр механический | Особенности модели: Классический тип. Металлический анероидный манометр. Металлический стетоскоп в комплекте. Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Воздушный игольчатый клапан. На манжету нанесены специальные размерные метки. Характеристики: Фонендоскоп в комплекте: да Фонендоскоп в комплекте, встроен в манжету: нет. Материал манометра: металл Диаметр циферблата манометра: 45 мм Переключение правша/левша: нет Клапан травления: металлический, игольчатый Диапазон измерения (давление): 0-300 мм рт.ст. Нагнетатель с обратным клапаном. Размер не более 86*45*45 мм. Материал натуральный каучук, металл. Масса: 25г Фильтр обратного клапана: да. Манжета: Размер манжеты 25-36 см Манжета с металлическим кольцом: да Количество трубок: 2 Материал манжеты: нейлон Материал камеры манжеты: ТПУ Измерение: Диапазон измерения (давление): 0-300 мм рт.ст. Погрешность измерения (давление в манжете): +/- 3 мм рт.ст. Условия эксплуатации (температура): от +10С до + 40С Условия эксплуатаци (влажность): 85% и меньше | шт | 5 | 7 100,00 | 35 500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 4 | Коробка стерилизационная круглая (Бикс) КСК-3 | Условный V=3 дм3, d= не более 175 мм, h= не более 170 мм | шт | 5 | 12 875,00 | 64 375,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 5 | Коробка стерилизационная круглая (Бикс) КСК-6 | Условный V=6 дм3, d= не более 245 мм, h= не более 170 мм | шт | 2 | 19 600,00 | 39 200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 6 | Фильтр | Фильтр к коробкам стерилизационным (КСКФ 3.00 к КСКФ-3) d=110 мм (комплект 2 фильтра) | компл | 20 | 930,00 | 18 600,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 7 | Фильтр | Фильтр к коробкам стерилизационным (КСКФ 3.00-01 к КСКФ-6) d=135 мм (комплект 2 фильтра) | компл | 20 | 988,00 | 19 760,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 8 | Фильтр | Фильтр к коробкам стерилизационным (КСКФ 3.00-02 и КСКФ-9) d=155 мм (комплект 2 фильтра) | компл | 20 | 1 155,00 | 23 100,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 9 | ЕДПО 1-01 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-1-01 1 л | шт | 10 | 6 630,00 | 66 300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 10 | ЕДПО 3-01 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-3-01 3 л | шт | 5 | 8 710,00 | 43 550,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 11 | ЕДПО 10-01 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01 10 л | шт | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 444 085,00 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

| № | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время предоставления ценового предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Братья Азизляр ИКО» | 190140008213 | РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 127 | 10.10.2022г. 12:27 мин |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Цена | Ценовые предложения потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| 1 | Пульсоксиметр | шт | 13 850,00 | 13435,00 |
| 2 | Компрессорный небулайзер | шт | 41 500,00 | 39780,00 |
| 3 | Тонометр механический | шт | 7 100,00 | 7070,00 |
| 4 | Коробка стерилизационная круглая (Бикс) КСК-3 | шт | 12 875,00 | 12299,00 |
| 5 | Коробка стерилизационная круглая (Бикс) КСК-6 | шт | 19 600,00 | 18799,00 |
| 6 | Фильтр | компл | 930,00 | 890,00 |
| 7 | Фильтр | компл | 988,00 | 920,00 |
| 8 | Фильтр | компл | 1 155,00 | 1097,00 |
| 9 | ЕДПО 1-01 | шт | 6 630,00 | 6595,00 |
| 10 | ЕДПО 3-01 | шт | 8 710,00 | 8695,00 |
| 11 | ЕДПО 10-01 | шт | 23 000,00 | 22895,00 |

ИТОГИ

- Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам № 1 - 11 - ТОО «Братья Азизляр», РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 127.

Начальник             ___________          Есенеев О.Б.