Приложение № 1

к Объявлению №9 от 06.11.2023

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лидокаин | Аэрозоль, 10%, 38 гр, №1 | фл | 3 | 2 865,97 | 8597,91 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 2 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий Едпо-10-01 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий Едпо-10-01 | шт | 2 | 23700,00 | 47400,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 3 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10Д-01 (для эндоскопов) | Емкость контейнер длинномерный с подставкой для эндоскопов предназначен для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации химическим методом лапаросколпических инструментов, сшиваемых аппаратов, длинномерных хирургических инструментов, применяемых в травматологии. | шт | 4 | 27000,00 | 108000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 4 | Пипетка | Пипетка глазная в футляре | шт | 100 | 39,00 | 3900,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 5 | Щетка для очистки каналов эндоскопов | Щетка для очистки каналов эндоскопов. Рабочая длина 2200мм, диаметр каналов 2,8-5,0 мм (фиброскоп PENTAX, модель FG29V) | шт | 60 | 2000,00 | 120000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 6 | Диазофенам жидкий. Азопирамовая проба, комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, азопирам жидкий | Диазофенам жидкий. Азопирамовая проба, комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, азопирам жидкий 5 х 9 мл + 5 х 1 мл | шт | 6 | 2435,00 | 14610,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 7 | Шапочка-берет д/мед персонала | Шапочка-берет д/мед персонала | шт | 100 | 30,00 | 3000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 8 | Щиток лицевой защитный | Предназначен для защиты глаз и незащищенной кожи лица от опасных биологических жидкостей, способных причинить вред химических реактивов. Повышает эффективность классической первичной защиты при контакте с инфицированными людьми. | шт | 2 | 800,00 | 1600,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 9 | Фартук мед, стерильный | Фартук ламинированный спанбонд. Плотность – 40 г/м2, длина 140 см, размер 52-54 | шт | 10 | 280,00 | 2800,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
| 10 | Фартук одноразовый, полиэтиленовый | Фартук одноразовый, полиэтиленовый | шт | 100 | 50,00 | 5000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP* | СКО, Петропавловск, ул. Алматинская,55 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 314907,91 |  |  |  |  |  |  |

*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Начальник                                    Есенеев О.Б.